Перелік засобів вимірювальної техніки та засобів медичного обладнання, які підлягають повірки.

| №№ з\п | Найменування засобів вимірювальної техніки та медичного обладнання | Кількість, шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гігрометри психрометричні ВИТ-2 | 23 |
| 2 | Термометр скляний ртутний максимальний СП-83 . | 1 |
| 3 | Термометр скляний ртутний − ТТ | 1 |
| 4 | Термометр скляний ртутний електроконтактний ТПК. | 1 |
| 5 | Термометри скляні ТС-7-М1 | 13 |
| 6 | Таймер-секундомір електронний 38.2029 | 1 |
| 7 | Манометри деформаційні показувальні МП-50 (кисневі) | 11 |
| 8 | Манометри деформаційні показувальні ТМ2 (кисневі) | 3 |
| 9 | Манометр показувальний (кисневий) МТ-2У-М, | 1 |
| 10 | Вимірювачі артеріального тиску | 10 |
| 11 | Монітор фетальний Sonicaid TEAM | 4 |
| 12 | Монітор фетальний L8-PRO | 2 |
| 13 | Монітор фетальний L8-WINS | 1 |
| 14 | Електрокардіограф ЭК1Т-07 «АКСИОН» | 1 |
| 15 | Електрокардіограф «БІОМЕД» ВЕ300 | 1 |
| 16 | Аналізатор гематологічний LabAnalit-3000 Plus | 1 |
| 17 | Аналізатор біохімічний LabAnalit-SA | 1 |
| 18 | Коагулометр напівавтоматичний LabAnalit-610 | 1 |
| 19 | Камери Горяєва 4-сіткові | 2 |
| 20 | Дозатори піпеткові з регульованим об’ємом дози | 5 |
| 21 | Мікропіпетки з постійним об’ємом дози | 3 |
| 22 | Ваги лабораторні електричні ТВЕ-03-001 | 1 |
| 23 | Прилад ультразвуковий діагностичний Mindray model | 1 |
| 24 | Урометр АС-У. | 1 |
| 25 | Апарати для штучної вентиляції легень | 10 |
| 26 | Дефібрилятор ДИ-03 | 1 |
| 27 | Апарат для допоміжного дихання для дітей | 1 |
| 28 | Ваги дитячі | 3 |
| 29 | Стерилізатори парові ГК-100 | 4 |
| 30 | Стерилізатор паровий ГП-400 | 1 |
| 31 | Шафа сухожарова 2Ш-0-01 | 1 |
| 32 | Термостат ТС-80-М | 1 |
| 33 | Центрифуга ОПН-3 | 1 |
| 34 | Центрифуга СМ-6М | 1 |
| 35 | Центрифуга багатофункціональна Lab-Analyt DM0636 | 1 |
| 36 | Клінічний КЮВЕЗ для новонароджених BABYLIFE BLF-2001 | 1 |
| 37 | Апарат АИС | 1 |